## 계측기 현황
제조 회사 | 기기 종류 | 기기 번호 | 사용 여부 | 현장 | 교정일 | 차기교정일 | 임대 여부 | 비고
NeoBlast | HB-1 | HB22Q031AAC | 1 | 사상하단 | 2024-05-13 | 2026-04-08 | 0 | (skv5)전력구
NeoBlast | HB-1 | GM23-HB22U023AFU | 1 | 해운대 | 2024-07-18 | 2026-07-21 | 0 | (he2)청마아파트 103동
NeoBlast | HB-1 | (서진1)HB24N003AVH | 1 | 사무실 | 2024-01-19 | 2026-01-19 | 0
NeoBlast | HB-1 | GM40-HB24Q003AXK | 1 | 인덕원동탄 | 2024-03-25 | 2026-03-25 | 0 | (dt9) 보건소
NeoBlast | HB-1 | GM12-HB21F0090SN | 1 | 사무실 | 2023-08-23 | 2025-06-15 | 0
NeoBlast | HB-1 | GM33-HB23C034APK | 1 | 밀양 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 0 | (ml2) 축사,백안1길 22
NeoBlast | HB-1 | GM36-HB23G019ARQ | 1 | 에스오일 | 2023-09-14 | 2025-09-14 | 0 | (soa4)
NeoBlast | HB-1 | GM41-HB23C003ANC | 1 | 인덕원동탄 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | 0 | (do2) 해링턴플레이스 107동
NeoBlast | HB-1 | GM38-HB24Q005AXM | 1 | 인천한화 | 2024-03-22 | 2026-03-22 | 0 | (gdhw1) 초등학교
NeoBlast | HB-1 | GM39-HB24Q004AXL | 1 | 인천한화 | 2024-03-25 | 2026-03-25 | 0 | (gdhw2) 중학교
NeoBlast | HB-1 | HB23J009ASR | 1 | 인천한화 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 0 | (gdhw3) 아파트
NeoBlast | HB-1 | GM28-HB23B026ALV | 1 | 임대 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | 0 | 성보씨엔이 (240802)
NeoBlast | HB-1 | HB23J001ASH | 1 | 거제 |  |  | 0 | (gj1) 자체계측 (거명x)
NeoBlast | HB-1 | GM09-HB21D0010QA | 1 | 강릉제진 | 2023-06-20 | 2025-04-26 | 0 | (gnuw1) 우원
NeoBlast | HB-1 | GM15-HB21F0100SP | 1 | 함안산업단지 | 2023-07-21 | 2025-06-15 | 0 | (haman1)
NeoBlast | HB-1 | HB23J005ASM | 1 | 함안산업단지 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 0 | (haman2)
NeoBlast | HB-1 | GM05-HB21C0130PR | 1 | 함안산업단지 | 2023-06-09 | 2025-04-08 | 0 | (haman3)
NeoBlast | HB-1 | HB23J007ASP | 1 | 함안산업단지 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 0 | (haman4)
NeoBlast | HB-1 | HB23C043APT-임대 | 1 | 함안산업단지 | 2023-04-24 | 2025-04-24 | 1 | (haman5) -배-
NeoBlast | HB-1 | GM10-HB21D0030QC | 1 | 경주외동 | 2023-06-20 | 2025-04-26 | 0 | (gyu1) 성불사
NeoBlast | HB-1 | 백천8-HB20R0020GB | 1 | 경주외동 | 2024-07-08 | 2025-07-12 | 1 | (gyu2) 순금사 -백천-
NeoBlast | HB-1 | GM29-HB23B023ALS | 1 | 메리양산 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | 0 | (mr1) 상수도관
NeoBlast | HB-1 | GM19-HB22Q0260ZX | 1 | 메리양산 | 2024-05-13 | 2026-04-08 | 0 | (mr2) 무인카페
NeoBlast | HB-1 | GM26-HB23B027ALW | 1 | 울진 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | 0 | (uj2)
NeoBlast | HB-1 | GM25-HB23B025ALU | 1 | 강릉제진 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | 0 | (us1) 인구사잇말길171
NeoBlast | HB-1 | 이루다-HB21F0300TK | 1 | 김해상동물류 | 2023-07-12 | 2025-07-12 | 1 | (aaaaa) 대감터널 -이루다-
NeoBlast | HB-1 | 이루다-HB21F0310TL | 1 | 김해상동물류 | 2023-07-12 | 2025-07-12 | 1 | (쿠팡물류센터) -이루다-
NeoBlast | HB-1 | GM30-HB23C002ANB | 1 | 대연동 2구역 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | 0 | (dycf1) 아파트
NeoBlast | HB-1 | GM03-HB21C0140PS | 1 | 에스오일 | 2023-04-19 | 2025-04-07 | 0 | (soa1)
NeoBlast | HB-1 | GM04-HB21C0160PU | 1 | 에스오일 | 2023-04-19 | 2025-04-07 | 0 | (soa2)
NeoBlast | HB-1 | GM18-HB22Q0250ZW | 1 | 에스오일 | 2024-05-13 | 2026-04-11 | 0 | (soa3)
NeoBlast | HB-1 | GM17-HB20U0230JY | 1 | 정도검사 중 | 2023-05-15 | 2024-07-29 | 0 | 정도검사
NeoBlast | HB-1 | GM07-HB21D0020QB | 1 | 에스오일 | 2023-04-19 | 2025-04-26 | 0 | (soa5)
NeoBlast | HB-1 | GM11-HB21F0120SR | 1 | 경주외동 | 2023-07-03 | 2025-06-15 | 0 | (gyu3)세원기공
NeoBlast | HB-1 | GM20-HB22Q0270ZY | 1 | 해운대 | 2024-05-20 | 2026-04-08 | 0 | (he3)다세대주택
NeoBlast | HB-1 | GM34-HB23C035APL | 1 | 에스오일 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 0 | (sob2) 비지니스센터
NeoBlast | HB-1 | GM37-HB23H001ARS | 1 | 에스오일 | 2023-10-04 | 2025-10-04 | 0 | (sob3) 고도화학
NeoBlast | HB-1 | GM13-HB21F0130SS | 1 | 에스오일 | 2023-07-03 | 2025-06-15 | 0 | (sob5) 태성산업
NeoBlast | HB-1 | GM08-HB21D0040QD | 1 | 에스오일 | 2023-04-19 | 2025-04-26 | 0 | (soc1) 가옥
NeoBlast | HB-1 | GM35-HB23G020ARR | 1 | 에스오일 | 2023-09-14 | 2025-09-14 | 0 | (soc2) 우사
NeoBlast | HB-1 | GM02-HB21C0120PQ | 1 | 에스오일 | 2023-04-19 | 2025-04-08 | 0 | (soc3) 축사
NeoBlast | HB-1 | GM14-HB21F0110SQ | 1 | 재송2구역 | 2023-07-21 | 2025-06-15 | 0
NeoBlast | HB-1 | GM16-HB21D0050QE | 1 | 재송2구역 | 2023-06-09 | 2025-04-26 | 0
NeoBlast | HB-1 | 백천7-HB20R0010GA | 1 | 재송2구역 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | 1 | -백천-
NeoBlast | HB-1 | HB23J006ASN | 1 | 쿠팡물류센터 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 0 | (cp1) 길상사
NeoBlast | HB-1 | 거명-HB23J004ASL | 1 | 쿠팡물류센터 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 0 | (cp2) 주택
NeoBlast | HB-1 | HB23J008ASQ | 1 | 인덕원동탄 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | 0 | (do1) 해링턴플레이스 106동
NeoBlast | HB-1 | GM32-HB23C033APJ | 1 | 밀양 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 0 | (ml3) 축사, 백안1길 113
NeoBlast | HB-1 | GM27-HB23B024ALT | 1 | 재송2구역 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | 0
NeoBlast | HB-1 | GM01-HB21C0150PT | 1 | 임대 | 2023-04-19 | 2025-04-08 | 1 | 성보씨엔이 (240719)
NeoBlast | HB-1 | GM22-HB22U022AFT | 1 | 해운대 | 2024-07-08 | 2026-07-21 | 0 | (he1)메트로하이츠
NeoBlast | HB-1 | GM24-HB22U020AFR | 1 | 밀양 | 2024-07-08 | 2026-07-21 | 0 | (ml1) 죽림정사
NeoBlast | HB-1 | HB19L0200DZ | 0 | 사무실 |  |  | 0 | -이형석-
NeoBlast | HB-1 | HB22Q0280ZZ | 0 | 사무실 |  |  | 0 | -이형석-
NeoBlast | HB-1 | GM21-HB22U021AFS | 1 | 정도검사 중 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 정도검사
NeoBlast | HB-1 | HB24N016AVW-서진 | 1 | 강릉제진 | 2024-01-19 | 2026-01-19 | 1 | (gnuw2)
NeoBlast | HB-1 | HB23C043APU | 1 | 사무실 | 2023-04-24 | 2025-04-24 | 1 | -대성-
NeoBlast | HB-1 | ㅇㅇㅇ | 0 | 사무실 | 2021-09-08 | 2023-09-06 | 0
홍림 | HLS-01 | LHS-HB20U0020JB | 1 | 거제 | 2024-07-18 | 2025-07-17 | 1 | -이형석-
홍림 | HLS-01 | HLS-K10101243 | 1 | 재송2구역 | 2024-01-20 | 2025-01-20 | 0
홍림 | HLVS-04 | H41209101 | 1 | 사무실 | 2024-01-26 | 2025-10-22 | 0 | .
홍림 | HLVS-04 | H41601212 | 1 | 사무실 |  |  | 0 | .
홍림 | HLVS-04 | H41607246 | 1 | 사무실 | 2024-05-13 | 2024-10-11 | 0 | .
홍림 | HLVS-04 | H41510197(대영) | 1 | 재송2구역 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 1 | -대영-
홍림 | HLVS-04 | H41711301 | 1 | 정도검사 중 | 2024-01-26 | 2025-01-26 | 0 | 수리 (홍림)
홍림 | HLVS-04 | H41601213 | 1 | 재송2구역 | 2024-05-13 | 2025-05-13 | 0
Intantel | MMP | 대영5-BE18900 | 0 | 사무실 |  |  | 0
Intantel | MMP | M02-BE19308 | 1 | 사무실 | 2024-01-20 | 2025-01-20 | 0
Intantel | MMP | 대영3-BE14818 | 1 | 울산극동 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 0 | (com8)정일1
Intantel | MMP | M04-BE13471 | 1 | 사무실 | 2024-04-22 | 2025-04-22 | 0
Intantel | MMP | M06-BE13803 | 1 | 울산극동 | 2024-01-20 | 2025-01-20 | 0 | (com4) 정일2
Intantel | MMP | M07-BE13578 | 1 | 울산극동 | 2024-01-11 | 2025-01-11 | 0 | (com5) 진산선무
Intantel | MMP | M05-BE17571 | 1 | 울산극동 | 2024-01-11 | 2025-01-11 | 0 | (com6) 탱크터미널
Intantel | MMP | M03-BE17570 | 1 | 정도검사 중 | 2024-01-11 | 2025-01-11 | 0 | 수리(모두)
Intantel | MMP | 대영1-BE18903 | 1 | 쿠팡물류센터 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 0 | (com7) 데이터센터
Intantel | MMP | M01-BE13579 | 1 | 사무실 | 2024-01-20 | 2025-01-20 | 0
Intantel | MMP | 대영4-BE14139 | 1 | 에스오일 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 0 | (com9)오성기업
Intantel | MMP | 대영2-BE14819 | 1 | 에스오일 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 0 | (com3)옹벽
SV | SV-1 | 백천6-SR4EW1D11057 | 1 | 임대 | 2024-01-26 | 2024-09-17 | 1 | 서진 (240605)
SV | SV-1 | SV1-SR4EW4D19004 | 1 | 임대 | 2024-05-13 | 2025-01-22 | 1 | 대흥토건 (240725)
SV | SV-1 | 백천1-SV1-SR4EW1D12025 | 1 | 사무실 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | 1 | -백천-
SV | SV-1 | SV1-SR4EW2D17059 | 1 | 임대 | 2024-03-05 | 2024-09-17 | 1 | 아진건설 (240624) -양산토정-
SV | SV-1 | SV1-SR4EW2D16015 | 1 | 임대 | 2024-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 하동현장
Intantel | MicroMate | M-UM12818 | 0 | 사무실 |  |  | 0
Intantel | MicroMate | L-UM12994 | 0 | 사무실 |  |  | 0
Intantel | MicroMate | K-UM12819 | 0 | 사무실 |  |  | 0
Intantel | MicroMate | 마이크로메이트(12820) | 1 | 에스오일 |  |  | 0 | (sob4) 부승화학
Intantel | Blastmate | 2906 | 0 | 사무실 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 두루토건
Intantel | Blastmate | M09-1854 | 1 | 사무실 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 0
Intantel | Blastmate | 2375 | 0 | 사무실 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 0 | ..
Intantel | Blastmate | 3394 | 0 | 사무실 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 고려노벨화약
Intantel | Blastmate | 3008 | 1 | 임대 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 김해사이언스파크
Intantel | Blastmate | 3328 | 1 | 사무실 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | 0
Intantel | Blastmate | 3637 | 1 | 사무실 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | 0
Intantel | Blastmate | 3251 | 1 | 사무실 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 0